Опросный лист для подбора оборудования теплосчетчика для водяных систем теплоснабжения

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация: |  |  |  | Дата заполнения: |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  | Количество: |  |  |  |  |
| Телефон.: |  |  |  | E‐mail: |  |  |  |  |
| Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки: ИТП ☐ ЦТП ☐ Котельная ☐ Прочее: | Количество тепловых вводов (теплосистем) шт. (тепловой ввод – прямая + обратка или прямая +обратка +подпитка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость контроля давления: Да ☐ Нет ☐ | Возможность сужения трубопроводов: Да ☐ Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость контроля ХВС: Да ☐ Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры тепловых вводов | Ед.изм. | Тепловой ввод 1 |  |  | Тепловой ввод 2 |  | Тепловой ввод 3 |  |
| Тепловая нагрузка * | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Температурный график * | С |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимые потери | м.в.ст |  |  |  |  |  |  |  |
| DN трубопровода * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление | кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон расхода теплоносителя в системе (мин/макс) | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие датчиков давления в теплосистеме | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN трубопровода * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный/максимальный расход | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN трубопровода * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный/максимальный расход | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| * ‐ отмечены поля обязательные для заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача данных с тепловычислителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача данных через GSM/GPRS модем: Да ☐ Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача данных через интерфейсы (выберите один из вариантов): Ethernet ☐ RS‐485 ☐ Bluetooth/Wi‐Fi ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учитывать монтажный комплект МП‐РС для каждого расходомеров в составе: - Участок присоединительный, 2 шт. - Габаритный имитатор расходомера - Прокладка, 2 шт. - Комплект крепежа «Питерфлоу РС» - Токопровод шунтирующий с комплектом крепежа | Да ☐ Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие шкафа ЩУУТЭ | Да ☐ Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования и пожелания Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |